Pakiet nr 1 strzykawki.
l.p.	Artykuł 	Pojemność w ml	J/M	Ilość sztuk	Cena  100 szt netto	Cena  100 szt brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	strzykawka	2ml	szt	202.000							
2	strzykawka	5 ml	szt	82.000							
3	strzykawka	10 ml	szt	131.000							
4	strzykawka	20 ml	szt	135.000							
5	strzykawka	do insuliny z wtopioną igłą	szt	600							
6	strzykawka	do tuberkuliny	szt	2.000							
7	strzykawka	50 - 60 ml do pomp infuzyjnych	szt 	16.000							
8	strzykawka	50 -ml (Janetta) do cewników, zgłębników	szt	200							
9	strzykawka	100 ml (Janetta) do cewników zgłębników 	szt	5.300							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 1 pozycje 1 - 9:
·	powinny być przezroczyste,
·	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
·	materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,
·	muszą  posiadać  szczelny tłok,
·	być  sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego ,
·	opakowania szczelne, gwarantujące jałowość  dostarczanego produktu,
·	opakowanie łatwe do otwarcia
·	końcówki podłączane do drenów i igieł typu luer
·	podziałka mililitrowa dobrze widoczna,
·	podziałka strzykawek 50 - 60 ml mililitrowa kalibracja przynajmniej do 50 ml
·	strzykawki do pomp infuzyjnych ( pozycja nr 7) końcówka typu luer –lock
·	tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków
·	wskazany tłok niskooporowy
·	pozycje 8 i 9 powinny mieć nasadki typu luer szczelnie pasujące do końcówek cewników i sond.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż 10 sztuk strzykawek do każdej pozycji.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 1 A strzykawki.
l.p.	Artykuł	Pojemność w ml	J/M	Ilość sztuk	Cena  100 szt netto	Cena  100 szt brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	strzykawka	50  ml
 do pompy infuzyjnej Braun	szt 	600							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 1A:
·	powinny być  przezroczyste,
·	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
·	materiał, z którego są wykonane powinien być  apirogenny, i hypoalergiczny,
·	muszą posiadać  szczelny tłok,
·	być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do zamawiającego,
·	opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,
·	opakowanie łatwe do otwarcia
·	podziałka mililitrowa dobrze widoczna,
·	podziałka strzykawek 50  mililitrowa kalibracja  do 50 ml
·	strzykawki do pomp infuzyjnych  końcówka typu luer –lock
·	tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków
·	wskazany tłok niskooporowy.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż 3 sztuk strzykawek.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 1 B - strzykawki.
l.p.	Artykuł	W skład zestawu wchodzi  	J/M	Ilość sztuk	Cena  100 szt netto	Cena  100 szt brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Zestaw 
do aparatu Medrad Vistron CT	wkład jednorazowy o pojemności 200 ml, złącze szybkiego napełniania oraz złącze szybkiego ciśnienia    	zestawy 	2.000							
2	Złącze niskiego ciśnienia kompatybiline z proponowanym zestawem  	długość ≥ 150cm	szt.	2.600							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Medrad Vistron Wymagania dla pakietu nr 1B:
•	powinny być przezroczyste,
•	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
•	materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,
•	muszą posiadać szczelny tłok,
•	być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do zamawiającego 
•	opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,
•	opakowanie łatwe do otwarcia
•	tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków
•	wskazany tłok niskooporowy,
•	zestaw kompatybilny z aparatem  CT.
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  2 zestawy wkładów  .
Jedna próbka  zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Dotyczy poz. nr 1 – Zamawiający dopuszcza również inne zestawy pod warunkiem że Wykonawca dostarczy aparat oraz uruchomi i będzie go serwisował nie odpłatnie przez okres obowiązywania umowy , aparat kompatybilny 
z TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT
Uruchomienie aparatu  przez Wykonawcę w trakcie badania oferty

Pakiet nr2 igły do iniekcji 
Lp	Artykuł	Grubość/długość igły mm	J/M	Ilość sztuk	Cena   netto Poz. od 1do 7 1 op a    100 szt.   	Cena  brutto
Poz. od 1do 7 
1 op a    100 szt. 	Wartość
netto	Wartość
 brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	igła do iniekcji	0,5/25 mm 25Gx1	szt	30.000							
2	igła do iniekcji	0,6x25 mm 23Gx1˝	szt	2.000							
3	igła do iniekcji	0,7x40mm 22Gx1˝	szt	26.000							
4	igła do iniekcji	0,8x40mm 21Gx1˝	szt	41.000							
5	igła do iniekcji	0,9/40 mm 20Gx1˝	szt	43.000							
6	igła do iniekcji	1,1/40 mm 19Gx1˝	szt	40.000							
7	igła do iniekcji	1,2/40 mm 20Gx1˝	szt	220.000							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 2 pozycje 1 - 7.
·	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
·	muszą być  ostre, ostrze gładkie bez zadziorów
·	nasadka typu luer
·	nasadka igły szczelnie przylega do nasadek strzykawek, przy podawaniu leku nie ma wycieku 
·	nasadki kolorowe zgodnie z kodem międzynarodowym
·	metal, z którego wykonane są igły jest niełamliwy
·	igła zabezpieczona nasadką 
·	opakowanie szczelne, łatwe do otwarcia
·	sterylne, data ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego 
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  po 20 sztuk do każdej pozycji igieł.
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
 
Pakiet nr 2 A – pojemniki na odpady medyczne 
Lp	Pojemność
(dcm 3  )	Wysokość (mm)	J/M	Ilość sztuk	Cenajed.   netto   	Cena  jed.  brutto
 	Wartość
netto	Wartość
 Brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	60
pojemniki twarde	Do 650	szt.	430 							
2	30
pojemniki twarde  	Do 330	szt.	100							
3	5
pojemniki na zużyte igły 	Do 300	szt.	500							
4.	2
pojemnik 
na zużyte igły	2 litr	szt.	16.000							
5.	1
pojemnik na zużyte igły	1 litry	szt.	6.300							
6.	pojemniki na zużyte strzykawki 
( tekturowe )	5litrów	szt.	5.000							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 2 A do poz. od 1 do 5
·	pojemniki winny być  twarde, trudne do uszkodzenia
·	wykonane z tworzywa HDPE odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury 
od -25o  C do +60 0 C (poz. Nr 1,2) 
·	wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury 
od -5o C  do +50o C ( poz. Nr 3,4)
·	powinny posiadać  bezpieczne zamknięcie zabezpieczające pojemnik po napełnieniu
·	pojemniki 30 litrowe koniecznie wyposażone w uchwyt do przenoszenia pojemnika
·	pojemniki 60 litrowe wyposażone w dwa uchwyty  
·	wszystkie pojemniki powinny posiadać  opinię PZH, oraz certyfikat CE   
Dotyczy wszystkich poz. od 1 do 6– pojemniki zgodne  z aktualną  ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z aktami powiązanymi.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  po 1 sztuce pojemnika do każdej pozycji .
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pakiet nr 2 B – pojemniki na odpady medyczne 

Lp	Pojemność
(dcm 3  )	Wysokość (mm)	J/M	Ilość sztuk	Cenajed.   netto   	Cena  jed.  brutto
 	Wartość
netto	Wartość
 Brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	1
pojemnik na zużyte igły	1litrów	szt.	6.480,00							
2	pojemniki do gromadzenia stałych nie ostrych odpadów medycznych wykonanych z polipropylenu komorowego, rozkładane i wyposażone w  worek foliowy  	60 litrów	szt.	430							
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................

Poz. nr 1 -pojemnik z możliwością zamocowania do tacy medycznej, posiadający zamknięcie zaciskowe, chwilowe i na stałe. Pojemniki twardościenne spełniające normę ADR. W komplecie tace w ilości 15 szt. dostosowane do pojemników.

Pojemniki zgodne  z aktualną  ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz 
z aktami powiązanymi. 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  po 2 sztuki pojemników do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 4. – Aparaty do przetoczeń krwi i środków krwiopochodnych.

L/p	Nazwa sprzętu	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Aparaty do przetoczeń krwi i płynów krwiopodobnych	6.000	szt.		

						

Wymagania dla pakietu Nr 4.

1.	ostry , łatwy do wprowadzenia  do flakonu / worka z  krwią kolec,
2.	odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3.	komora kroplowa wykonana  z materiału  przezroczystego,
4.	filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5.	elastyczna  dolna część komory kroplowej,
6.	wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
7.	 końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
8.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
9.	szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu krwi lub środków krwiopochodnych do komory kroplowej. 
10.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż   10 sztuk aparatów. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................

Pakiet Nr 4 A. – Aparaty do szybkiego toczenia  krwi.

L/p	Nazwa sprzętu	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Aparaty do szybkiego toczenia krwi	600	Szt	    							

Wymagania dla pakietu Nr 4 A.

1.	ostry , łatwy do wprowadzenia  do flako0nu z krwią kolec,
2.	odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3.	komora kroplowa wykonana  z materiału przezroczystego,
4.	filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5.	elastyczna  dolna część komory kroplowej,
6.	kroplomierz wydłużony, dający po spłynięciu 20 kropli ok 1ml .
7.	wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
8.	 końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
9.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego,
10.	 muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
11.	szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu krwi lub środków krwiopochodnych do komory kroplowej

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż   5 sztuk aparatów. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 4 B. – Aparaty do przetoczeń płynów 
                                 z możliwością pomiarów OCŻ.

L/p	Nazwa sprzętu	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Aparaty do OCŻ	   600	Szt	    							
Wymagania dla pakietu Nr 4 B.

1.	ostry , łatwy do wprowadzenia  do flako0nu z płynem infuzyjnym lub krwią kolec,
2.	odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3.	komora kroplowa wykonana  z materiału przezroczystego,
4.	filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5.	wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
6.	 końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
7.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
8.	 muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
9.	szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu płynu do komory kroplowej.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż   5 sztuk próbek aparatów. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 4 C – Aparaty do przetoczeń płynów                        
                                                   infuzyjnych.

L/p	Nazwa sprzętu	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1..	Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych	140.000	Szt								

Ogółem wartość pakietu :
netto..............................
brutto............................

Wymagania dla pakietu Nr 4 C.

1.	ostry , łatwy do wprowadzenia  do flako0nu / worka z płynem infuzyjnym  kolec,
2.	odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3.	komora kroplowa wykonana  z materiału bardzo przezroczystego,
4.	filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5.	elastyczna  dolna część komory kroplowej,
6.	wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
7.	 końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
8.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
9.	szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu płynu do komory kroplowej. 
10.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  10 sztuk próbek  aparatów. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 4D.- Przetwornik do inwazyjnego pomiaru         OCŻ.

L/p	Nazwa sprzętu	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Przetwornik 
 do OCŻ	   140	Szt	    							

Wymagania dla pakietu Nr 4 D.

Przetwornik do pomiaru ciśnienia  wyposażony w system przepłukiwania o przepływie skrzydełka +zawór gumowy, długość linii pomiarowej  165cm, 2x kraniki, aparat kroplowy o długość 150cm ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząsteczkowy oraz szpikulec z trzema otworami. Zestaw kompatybilny z kablami typu Abott RJ poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy. Przetwornik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego modułem IBP DO KARDIOMONITORA Comen. Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,  muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż   2 sztuk próbek aparatów. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 5 – Kraniki wielodrożne typu multiflo.
Lp	Artykuł	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Kraniki trójdrożne  z zatrzaskiem kulkowym typu floswitch z oznaczeniem zamknięte - otwarte 	szt 	3.000								
2	Kraniki pięciodrożne  z zatrzaskiem kulkowym typu floswitch z oznaczeniem zamknięte - otwarte	Szt	1.000								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania od pakietu 5
1.	końcówka do podłączenia typu luer/lock,
2.	kolorowe oznakowanie końcówek,
3.	koreczek do każdej końcówki,
4.	materiał hypoalergiczny i apirogenny, 
5.	termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
6.	odporność na pęknięcia,
8.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż   poz. nr 1 – 5  sztuk próbek,  poz. nr2 -2 sztuki próbek. 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 6– Igły do punkcji mostka (do pobierania szpiku kostnego).

L/p	Rodzaj	Ilość	J/m	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Igły do punkcji mostka 16 G	    80	 Szt	     							

Wymagania dla pakietu  Nr 6

1.	ostre zakończenie,
2.	możliwość regulacji długości igły  w mm,
3.	oznaczenie kolorami rozmiaru (kod międzynarodowy),
4.	jednorazowego użytku,
5.	sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiajacego , 
6.	opakowanie szczelne 
7.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej niż  2 szt.  próbek  igieł do punkcji mostka.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 7- Cewniki Foley’a.

L/p	Rozmiar cewnika	Ilość	J/m	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	6 F, 8F,       10F	300	Szt.								
2.	12F,14F,     16F,18F,     20F , 22F,  24F	8.000,00	Szt.								

Wartość ogółem  netto .......................
                                                                
                                                                                        brutto .......................

Wymogi dla pakietu Nr 7

1.	cewniki dwudrożne,
2.	cewniki pediatryczne z prowadnicą,
3.	balon w cewniku pediatrycznym 1,5 do 3,0ml,
4.	rozmiary cewników czytelnie oznakowane rozmiar i pojemność mankietu ( balonu ) uszczelniającego minimalna i maksymalna od 3ml do 30ml,
5.	mankiet uszczelniający z trwałego tworzywa, 
6.	balon w cewnikach dla pojemności od 5-10ml, 3 - 30ml, 
7.	wypełnienie mankietu bezigłowe,
8.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
9.	materiał lateks obustronnie sylikonowany ( potwierdzenie obustronnego  silikonowania na pismie ),
10.	powierzchnia mankietu uszczelniającego gładka,
11.	możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu do 14 dni,
12.	opakowanie powinno być podwójne, zewnętrzne, wewnętrzne  z możliwością łatwego wyjęcia cewnika,
13.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej 
niż po 3 sztuki próbek z każdej pozycji cewnika.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 8 - Kaniule dożylne i dotętnicze
L/p	Średnica  w mm	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	0,6 
26 G	Szt	2.600	
							
2.	0.7 
24 G	Szt	4.000								
3.	0,8 – 0,9 
22G	Szt	11.000	
							
4.	1,0 – 1,1    
20 G	Szt	32.000	
							
5.	1,2 – 1,3  18G	Szt	7.000	
							
6.	1,4 – 1,5     17 G	Szt	500	
							
7.	1,7              16 G	Szt	200	
							
8.	koreczki do kaniul 	szt	91.000								

                                                                   Wartość ogółem netto ........................

                                                                                              brutto ........................
Wymagania dla pakietu Nr 8.
1.	ostre zakończenie,
2.	zastawka bezzwrotna,
3.	dla pozycji 1 i 2 bez portu górnego z dodatkowym uchwytem na wprowadzenie,
4.	dla pozycji od 3  materiał poliuretan – poparty badaniami klinicznymi, korek portu górnego samozamykający się,
5.	stożkowate łagodnie rozszerzające się ścięcie rurki,
6.	w czasie przechodzenia przez skórę, kaniula nie ulega łatwo uszkodzeniu,
7.	hipoalergiczny i apirogenny materiał,
8.	korek w zestawie dwufunkcyjny typu combi,
9.	trzpień zamykający światło kaniuli nie może wystawać ponad krawędź koreczka,
10.	oznakowanie kolorem kod międzynarodowy,
11.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy,
12.	koreczki, mandryny i kaniule ze względu na biokompatybilność muszą być od jednego producenta,
13.	muszą być opakowane w trwałe i bezpieczne
14.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
 
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej 
niż po 3 sztuki próbek z każdej pozycji

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 8A. -  KANIULE (DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI 

L/p	Średnica  w mm	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	0,6 26 G 
0.7 24 G
	Szt.	  4.000	

                                                                   Wartość ogółem netto ........................

                                                                                              brutto ........................

Wymagania dla pakietu Nr 8A.

1.	Przepływ nie większy niż 13ml/min.
2.	Ostrze mandarynu ścięte i ostre, aby przebicie skóry nie sprawiało problemu.
3.	Część, która mocujemy plastrem, powinna być jak najmniej rozbudowana.
4.	Małe skrzydełka, korek łatwy do odkręcenia , nie powinien nigdzie wystawać.
5.	Koreczki i kaniule ze względu na biokompatybilność muszą być od jednego producenta.
6.	Zewnętrzna  część Venflonu gładka bez dodatkowego portu .
7.	Hipoalergiczny i apirogenny materiał.
8.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
9.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy .

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej 
nie mniej niż  3 sztuki kaniul. 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 8 B - Kaniule  dotętnicze

L/p	Średnica  w mm	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Kaniul tętnicza 
z urządzeniem  do zamykania światła cewnika 1,0 G długość 45 mm	

szt.	

700 	

Wymagania dla pakietu Nr 8 B.

1.	ostre zakończenie,
2.	zastawka bezzwrotna,
3.	stożkowate łagodnie rozszerzające się ścięcie rurki,
4.	w czasie przechodzenia przez skórę, kaniula nie ulega łatwo uszkodzeniu,
5.	hipoalergiczny i apirogenny materiał,
6.	oznakowanie kolorem kod międzynarodowy,
7.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiajacego ,
8.	muszą być opakowane w trwałe opakowanie,  łatwo wyjmowane z opakowania,
9.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej 
nie mniej niż  2 sztuki kaniul. 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 9 -Rurki intubacyjne pediatryczne.
L/p	Rozmiar asortymentu	J/m	Ilość	Cena jedn
netto	Wartość
netto	Stawka podatku VAT	Cena jen. brutto	Wartość brutto	Producent +
Nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	
1.	2,0mm
2,5mm
3,0mm
3,5mm
4,0mm
4,5mm
5,0 mm
5,5mm
6,0mm
6,5mm
7,0mm	szt	450	

Wartość ogółem netto.....................
                                                                     
                                                                                                    brutto .....................                                                                
Wymagania dla pakietu Nr 9.
2.	powinny to być rurki ustno-nosowe,
3.	powinny być silikonowe, 
4.	 powinny posiadać otwór Murphy´ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,
5.	 posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, którego światło jest możliwe szerokie w stosunku do światła rurki, 
6.	 posiadać znacznik widoczny w RTG, na całej długości rurki,
7.	 być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,
8.	oznaczony dobrze widoczny rozmiar rurki – średnica na korpusie rurki,
9.	 możliwie cienkie ścianki rurki,
10.	 termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
11.	opakowanie ochronne
12.	opakowanie łatwe do otwarcia,
13.	posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuki do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 10  - Rurki intubacyjne dla dorosłych z mankietem uszczelniającym    
L/p	Rozmiar asortymentu	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0	szt.	1.600								
2.	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z sylikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni.
Rozmiar maski kodowany numerycznie na korpusie rurki oraz na torebce ochronnej 
Rozmiar 3,00 do 5,0	Szt.	100								
3.	Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC do intubacji przez usta i nos, sterylna,  jednorazowego użytku, cieniująca Rtg u z otworem Murphyego posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem podana na korpusie rurki 
Rozmiary od 6,0 do 9,5 mm   
	Szt.	100								
                                                                  Wartość ogółem brutto ...........................

                                                                                                netto ...........................
Wymagania dla pakietu Nr 10. Poz.1 

2.	rurka powinna być ustno- nosowa,
3.	koniec dytalny ( wprowadzony do tchawicy ) rurki o brzegach łagodnie zaokrąglonych, 
4.	posiadać otwór Murphy´ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,
5.	posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, który po osadzeniu w rurce łatwo się wyjmuje,
6.	posiadać znacznik widoczny w RTG na całej długości rurki,
7.	posiadać mankiet uszczelniający niskociśnieniowy z systemem ograniczającym wartość ciśnienia wewnątrz mankietu,
8.	posiadać bardzo widoczne oznaczenie rozmiaru rurki, 
9.	elastyczne,
10.	powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,
11.	posiadającym system typu soft –seal, Lanza lub Fome Cuff,
12.	termin ważności sterylizacji 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego ,
13.	 muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
14.	łatwo wyjmowane z opakowania.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuki do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 11. - Rurki tracheotomijne
Tabela  1
Rurki  tracheotomijne z mankietem uszczelniającym  niskociśnieniowym 

L/p	Rozmiar (średnica)	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	7,0 /  7,5/  8,0 / 8,5 / 9,0/ 10,0	Szt.	160	

							

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 1.

2.	rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na   prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do tchawicy rurek o rozmiarze 6, 0 - 10,0 ,
3.	taśmę do mocowania rurki,
4.	mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy i posiadać system ograniczający wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu ( Soft-Seal, Lanza,Fome Cuff),
5.	elastyczny, kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,
6.	na baloniku kontrolnym mankietu uszczelniającego oznaczenie rozmiaru rurki,
7.	rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,
8.	powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego 
9.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
10.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
11.	opakowanie ochronne,
12.	łatwe do wyjęcia z opakowania. 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuki do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Tabela 2
Rurki foniatryczne (z fenestracją) i mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym

L/p	Rozmiar (średnica)	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	8,0/9,0	Szt	40	

		

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 2 .

1.	rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na  prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do tchawicy rurek o rozmiarze 6, 0 - 10,0 ,
2.	taśmę do mocowania rurki,
3.	mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy i posiadać system ograniczający wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu ( Soft-Seal, Lanza,Fome Cuff),
4.	elastyczny, kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,
5.	oznaczenie rozmiaru rurki,
6.	rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,
7.	rurki z fenetracją powinny posiadać łagodnie zaokrąglone otwory,
8.	rurki z fenetracja powinny mieć jeden lub dwa otwory,
9.	powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego, 
10.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy,
11.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
12.	opakowanie ochronne
13.	łatwe do wyjęcia z opakowania. 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuki do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Tabela 3
Zestawy do tracheotomii przezskórnej.

L/p	Rozmiar (średnica)	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	zestaw do tracheotomii przezskórnej 8 Ch,
zestaw do tracheotomii przezskórnej 9 Ch	Szt.	40								

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 3.

1.	rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na  prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do
      tchawicy,   
2.	zestaw powinien zawierać w swoim składzie prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, strzykawkę i igłę do identyfikacji wejście do tchawicy i nóż,
3.	mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy o zmniejszonej przepuszczalności dla gazów oddechowych, 
4.	elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,
5.	w zestawie powinna być tasiemka do mocowania rurki,
6.	rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,
7.	powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,
8.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego,
9.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
10.	opakowanie  ochronne,
11.	łatwe do wyjęcia z opakowania

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuki do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Tabela 4
Kaniule wymienne do rurek tracheostomijnych bez fenestracji
L/p	Rozmiar (średnica)	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	7,5
8,0
9,0	szt	70		
						
Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 4.
1.	powinny być sterylne, ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy,
2.	łatwo daje się wprowadzać do rurek tracheotomijnych o właściwej średnicy,
3.	łatwo daje się wyjmować z rurek tracheotomijnych o właściwej średnicy,
4.	pakowane po 1 sztuce opakowanie ochronne,
5.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuk próbek każdego rozmiaru . 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

                                                         Wartość ogółem brutto ...........................

                                                                                                netto ..........................

Pakiet Nr 12. - Rurki ustno-gardłowe  

L/p	Rozmiar asortymentu	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	00/0/1/2/3/4/5	szt	1.000	

                                                        

                                                      Wartość ogółem netto ........................

                                                                                     brutto .......................

Wymagania dla pakietu Nr 12

1.	koniec gardłowy rurki powinien mieć łagodnie zaokrąglone brzegi,
2.	przez światło wewnętrzne można przeprowadzić cewnik do odessania wydzieliny, 
3.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiajacego,
4.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
5.	powinny być wielorazowego użytku,
6.	do sterylizacji w autoklawie.  

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuk próbek każdego rozmiaru . 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 13 – Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ( p.p.). 
L/p	Rodzaj igły	Ilość	J/m	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	22 G/80-90 mm, 
 25 G/80-90
mm
26 G/80-90
mm,
27G/80-90
mm,
29G/80-90
mm
	2.260	Szt.								
2	Pencil point 22 G/80-90,

 25 G/80-90,

 26 G/80-90
mm,

 27 G/80-120
mm	1.400	Szt.								
3	Pencil point 28 G/80-130,
Pencil point 29 G/80-130,
	80									
                                                                                                        Wartość ogółem netto ...................
                                         
                                                                                                                                                                  brutto...................
Wymogi dla pakietu Nr 13
        1. igły powinny być wykonane z materiału trwałego i sprężystego, |
        2. oznaczone kolorem wg kodu międzynarodowego,2
        3. sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
        4. igła p.p powinny mieć szlif  atraumatyczny, dwupłaszczyznowy,
        5. uchwyt igły powinien być przeźroczysty
        6. igły wymienione w pozycji 3-7 muzą posiadać igłę do wprowadzenia ( prowadnicę ),
       7. opakowanie łatwo daje się otworzyć,
       8. muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
       9. mocne, trudne do uszkodzenia opakowanie folia- papier,
     10. łatwe do wyjęcia z opakowania.
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuk próbek każdego rozmiaru . 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIW
Pakiet nr 20 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera.
Lp	Rodzaj i średnica cewnika/długość cewnika	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	cewnik jednoświatłowy ¨16G/20 cm	szt	40								
2	cewnik dwuświatłowy ¨7FrG/20 cm	szt	100								
3	cewnik trzyświatłowy ¨7Fr/ 20 cm	szt	200								
4	cewnik czteroświatłowy ¨8,5Fr/20 cm	szt	100								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
W skład zestawu muszą wchodzić:
1.	cewnik z poliuretanu
2.	igła do identyfikacji naczynia
3.	rozszerzadło
4.	drut wprowadzający zakończony w kształcie litery J
5.	aparat Vena Guide ułatwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia przez igłę
6.	zatrzaski kulkowe po jednym do każdej końcówki typu FloSwitch luer-lock po przyłączeniu do cewnika zamykanie i otwieranie jedną ręką
7.	dwa systemy mocowania cewnika do skóry
8.	cewnik musi być  widoczny w promieniach RTG
10.	koreczki po jednym do każdej końcówki
11.	nasadki końcówek typu luer, oznaczone kolorami,
12.	oznaczenie długości na cewniku
13.	powinien być  sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
14.	opakowanie  gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem
15.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuk próbek każdego rozmiaru . 

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ.
Pakiet nr 21 zestawy do wprowadzenia cewnika Swan – Ganza lub elektrody endokavitarnej do żył centralnych metodą Seldingera.
Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	zestaw do wprowadzenia cewnika Swan-Ganza dożył centralnych met Seldingera
Ř7 Fr lub 8Fr	Szt	20								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr21
W skład zestawu muszą wchodzić:
1.	igła do identyfikacji naczynia
2.	rozszerzadło;
3.	wykonany z poliuretanu
4.	adapter z zaworem hemostatycznym np. Touhy – Borst z integralnym portem bocznym
5.	osłona zabezpieczająca cewnik długości około 80 cm
6.	drut zakończony w kształcie J do wprowadzenia metodą Seldingera
7.	musi być widoczny w promieniach rtg
9.	jałowy, apirogenny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiajacego 
10.	kranik trójdrożny z koreczkami do każdej końcówki kranika
11.	system mocowania do skóry
12.	średnica 7Fr lub 8 Fr
13.	nasadka adaptera elastyczna, minimalizująca możliwość zagięcia cewnika 
14.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
15. zapakowane bezpiecznie

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 sztuk próbek. 

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 22  Zestawy do punkcji jamy opłucnej
Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa strzykawką luer – lock i workiem	szt.	140								

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................

W skład zestawu muszą wchodzić:
2.	obecność kranika trójdrożnego lub jednokierunkowego zaworu automatycznego automatycznego 
w zestawie zastawka antyrefluksowa
3.	igła Veresa do nakłucia opłucnej
4.	dren o dużej przezroczystości 
5.	dreny łączące worek i cewnik z końcówkami kompatybilnymi do kaniuli i kraników 
6.	strzykawka do pobierania wydzieliny z jamy opłucnej
7.	pojemność worka od  1500ml – 2000ml.
8.	cały zestaw sterylny 
9.	szczelne opakowanie
10.	termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego  
11.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE, 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 zestaw próbki.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 23  elektrody EKG
Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Elektrody EKG dla dorosłych	szt.	70.000								
2	Elektrody EKG dla dzieci	szt.	1.000								
3	Elektrody EKG dla dorosłych wykonane z włókniny do badań holterowskich	szt.	1.000								

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
W skład zestawu muszą wchodzić:
1.	Długi termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
2.	Klej hypoalergiczny
3.	Miejsce kontaktu elektrody ze skórą powinno być pokryte żelem zmniejszającym oporność skóry o standardowej wielkości
4.	Przylepiec, z którego wykonana jest elektroda powinien być hypoalergiczny, przepuszczający powietrze, niedający oparzeń dobrze przylepiać się do skóry
5.	Końcówka do kabli przyłączeniowych zapewniająca dobry styk z kablem
6.	Do długotrwałego monitorowania
7.	Powinny być o średnicy ok. 35 mm dla dzieci i ok. 50 – 55 mm dla dorosłych
8.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE, 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  3 elektrod EKG do każdej pozycji

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ.

Pakiet nr 24 aparaty do pobierania wydzieliny z tchawicy
Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Aparat do pobierania wydzieliny z tchawicy	szt.	350								

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
W skład zestawu muszą wchodzić:
Wymagania dla pakietu Nr 24:
1.	Aparat ten powinien posiadać pojemność ok. 10 ml
2.	Powinien posiadać końcówki umożliwiające podłączenie do ssaka – jedna ze standardowym zakończeniem lejkowym druga z zakończeniem lejkowym +łącznik  schodkowy dwustronny otworem i zatyczką do regulacji siły ssania
3.	Próbówka przezroczysta z materiału niełamliwego 
4.	Osobna zatyczka do zatykania pobranego materiału
5.	Etykietkę identyfikacyjną
6.	Powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili  dostawy do zamawiającego 
7.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 aparat do pobierania wydzieliny

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 25  - sondy żołądkowe. 
Lp	Rodzaj i średnica sondy/długość sondy
cm	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	sonda żołądkowa Ř12F/75 cm	szt.	60								
2	sonda żołądkowa Ř16F/75 cm	Szt.	600								
3	sonda żołądkowa Ř16F/100 cm	szt	250								
4	sonda żołądkowa Ř18F/100 cm	szt	600								
5	sonda żołądkowa Ř20F/100 cm	szt	400								
6	sonda żołądkowa Ř22F/100 cm	szt	700								
7	sonda żołądkowa Ř24F/100 cm	szt	80								
Ogółem wartość pakietu:
 netto..............................
 brutto...........................:
Wymagania do pakietu 25:
1.	Wszystkie zgłębniki powinny być  miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie.
2.	powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec, 
3.	Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4.	Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.
5.	Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
6.	Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
7.	Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości
 8.	Powierzchnia zgłębnika gładka.
 9.	Zgłębniki dla dorosłych zalecana długość od 80 cm
        10.	Zgłębnik powinien być przezroczysty. 
11.	Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego 
12. Wyposażony w zatyczkę lub klips zamykający 
  13.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE, 
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 sądy żołądkowe do każdej pozycji.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ.
Pakiet nr 26 – zgłębniki do żywienia dojelitowego.
Lp	Rodzaj i średnica sondy/długość sondy
cm	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Ch 8/130 cm	szt	20								
2	Ch 10/130 cm	szt	20								
3	Ch 10/110 cm	szt	20								
4	Ch 12/110 cm	szt	20								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 26:
1.	powinien być wykonany z poliuretanu
2.	być przezroczysty i elastyczny
3.	posiadać na całej swojej długości znacznik widoczny w promieniach rtg
4.	łącznik umożliwiający podłączenie różnego rodzaju urządzeń do żywienia jelitowego z zatyczką
5.	prowadnicę umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika przewodu pokarmowego
6.	powinien być  zakończony otworem centralnym i posiadać  dwa otwory boczne
 7.	powinien być przystosowany do przebywania w przewodzie pokarmowym chorego do 6 tygodni
 8.	być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej dwa lata od chwili dostawy do zamawiającego
  9.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zgłębniki  żołądkowe do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 27 – zgłębniki do karmienia niemowlęce.

Lp	Rodzaj i średnica sondy/długość sondy
Cm	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Ch 5/40 cm	szt	500								
2	Ch 6/40 cm	szt	200								
3	Ch 8/40 cm	szt	200								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 27:
1.	Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie.
2.	powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec, 
3.	Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4.	Końcówka dystalna musi być zakończona łącznikiem typu luer z zatyczką
5.	powinien mieć  oznaczenie długości z dokładnością do 1 cm
6.	Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
 7.	Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
 8.	Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych.
 9. Powierzchnia zgłębnika gładka.
10.	Zgłębnik powinien być przezroczysty. 
11.	Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego 
12.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zgłębnik do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 28 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	aparaty do przetoczeń w pompach infuzyjnych Lifecare płyny infuzyjne set	szt	1.000								

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 28:
1.	Aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach Lifecare 5000 firmy ABBOTT.
2.	 Muszą służyć do przetaczania krystaloidów, koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz)
3.	Końcówka do podłączania kaniul luer – lock
4.	Ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią
5.	Być przezroczyste
6.	Być jednorazowego użytku
7.	Być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego 
8.	Materiał apirogenny i hypoalergiczny
9.	Opakowanie typu szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia
     10.   Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zgłębnik do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 29 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.
Lp	Artykuł 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	aparaty do użycia w pompach przepływowych Terumo	szt	1.200								
Ogółem wartość pakietu :
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 29:
1.	aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach infuzyjnych przepływowych firmy Terumo firmy Efmed,
2.	muszą służyć do przetaczania krystaloidów,  koloidów, 
3.	być jednorazowego użytku,
4.	posiadać dodatkowy port do podawania leków,
5.	być sterylne, termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili zakupu,
6.	przezroczyste i dren i komora kroplowa,
7.	z zaciskiem rolkowym,
8.	komora krolowa filtrem i odpowietrznikiem,
9.	ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią,
10.	materiał apirogenny i hypoalergiczny,
11.	opakowanie szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia,
12.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 30 – przyrząd do żywienia dojelitowego wersja   grawitacyjna.
Lp	Rodzaj 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna	szt	60								
2	przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna do opakowań miękkich	szt	60								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania dla pakietu nr 30:
1.	musi posiadać2.	 łącznik psujący do butelek zamkniętych kapslem
3.	musi posiadać4.	 łącznik do opakowań typu Pack
5.	filtr powietrza
6.	komorę kroplową o dużej przezroczystości
7.	zacisk rolkowy
8.	port do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną
9.	dwa rodzaje końcówek do połączenia ze zgłębnikiem
      a)   końcówka żeńska do połączenia ze zgłębnikiem
      b)   stożkowa 5 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem z nasadką     zabezpieczającą
      c)stożkowa 4 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem
      8.koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku
      9.ważność sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
    10. muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pakiet nr 31 zgłębniki dwunastnicze
Lp	Rodzaj, średnica i długość zgłębnika w cm 	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Bez oliwki
 Ch10/125cm
Ch12/125cm 
Ch14/125cm
Ch16/125cm	szt	120								
2	Z oliwką Ch10/125cm
Ch12/125cm	szt	15								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania od pakietu nr 31
1.	Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie
2.	Powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec, 
3.	Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4.	Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.
5.	Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
 6.	Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
 7.	Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości
 8.	Powierzchnia zgłębnika gładka.
 9.	Powinien być  przezroczysty
10.	Zgłębniki z pozycji 5 i 6 powinny mieć gładką oliwkę, nie uszkadzającą błony śluzowej przewodu pokarmowego
11.	Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12.	Posiadać certyfikat CE 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 32– kanki doodbytnicze
Lp	Rozmiary kanek	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Nr 16 – 5,3/200 mm	szt.	400								
2	Nr 24- 8/250 mm	szt.	600								
3	Nr 30 - 10/400mm	szt.	80								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania od pakietu nr 32:
1.	końcówki kanki wprowadzane do odbytu powinny być zaokrąglone, 
2.	bardzo gładkie
3.	powinny posiadać otwory boczne i otwór centralny gładkie zaokrąglone,
4.	bardzo elastyczne, po wyjęciu z opakowania łatwe do rozprostowania
5 .   pakowane pojedynczo, wyposażone w klipsy zamykające   
6.   muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 33– worki do moczu dla dorosłych  
Tabela nr 1:
Lp	Rodzaj worka	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	worki do moczu o pojemności 2000 ml sterylne	Szt.	10.000								
Wymagania od pakietu nr 33
1.	worek tylna ścianka biała  przednia  przezroczystaz podziałka milillitrową
2.	muszą być sterylne
3.	 powinny posiadać  szczelną zastawkę do opróżniania worka
4.	schodkowy łącznik przyłączeniowy do łącznika 
5.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

 W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Tabela nr 2 - worki dla dzieci

Lp	Rodzaj worka	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
	Worki do moczu dla dzieci sterylne
a.chłopiec	szt	1.200								
	b.dziewczynka	szt	1.000								
Wymagania od pakietu 33
1.	duża przezroczystość woreczka
2	musi być pakowany pojedynczo i być sterylny,termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego 
3	rozróżnienie dla chłopców i dziewczynek
4	klej na woreczku hypoalergiczny, zapewniający trwałe przymocowanie do skóry
5	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................

Pakiet nr 34- worki do pomiaru diurezy godzinowej
Lp	Rodzaj worka	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Worki do pomiaru diurezy godzinowej jałowe	szt.	650								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania od pakietu nr 34
1.	powinny być sterylne
2.	powinien składać się z komory pomiarowej do diurezy godzinowej i worka zbiorczego
3.	dokładność pomiaru skala z dokładnością co 1 ml do 40 ml
4.	pojemność komory pomiarowej diurezy godzinowej do 500 ml
5.	pojemność worka 2000 ml
6.	zastawka antyrefluksyjna w worku i komorze
7.	filtr hydrofobowy w worku i komorze
8.	dren łączący z cewnikiem 110 cm z klamrą zaciskającą światło drenu
9.	bezigłowy port do pobierania próbek moczu
    10.	system mocujący komorę pomiarową i worek
       11.	opróżnianie komory pomiarowej do worka zbiorczego łatwe, nie wymagające zdejmowania 
 i  odwracania komory pomiarowej
       12.	może być stosowany do 14 dni u jednego pacjenta
13.	zawór do opróżniania worka zbiorczego łatwy w obsłudze i szczelny
14. muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki .

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 35– Pojedyncze kraniki odcinające do terapii dożylnej.
Lp	Artykuł	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	kraniki odcinające do terapii dożylnej 3 - drożne 	szt 	3.000								
2	kraniki odcinające 3- drożne z przedłużaczem o niskiej objętości	Szt	600								
Ogółem wartość pakietu:
netto..............................
brutto............................
Wymagania od pakietu nr 35
1.	powinien posiadać niską pojemność wypełnienia ok 0,23 ml
2.	prosty tor przepływu w obu kierunkach
3.	obrotowy kurek 3600
4.	na kurku widocznie oznaczone kierunki przepływu 
5.	łatwe czyszczenie powierzchni kranika
6.	kranik z przedłużaczem (pozycja 2) winien posiadać przedłużacz powyżej 7 cm, drenik o dużej przezroczystości
 7.	końcówka łącząca z igłą, weflonem powinna być luer -lock
 8.	muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
 9.	data ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego.

 W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pakiet Nr 36 – obwody oddechowe do aparatów 
do znieczulania i respiratorów, maski  twarzowe do wentylacji
L/p	Pozycja	J/m	Ilość	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
3.	łączniki Y  kompatybilne do końcówek rur, z możliwością podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym Standardowe otwory z możliwością ich zamknięcia 	szt.	100								
 4.	Maski twarzowe wielorazowe do znieczulania i wentylacji aparatem AMBU dla dorosłych silikonowe, z mankietem  2, 3, 
4, 5	 szt.	   400	
							
5.	Maski twarzowe dla dzieci do znieczulenia i wentylacji aparatem AMBU 0 - 5		po 10szt każdego rodzaju								
6.	Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów  dla dorosłych
- materiał PCV
- 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 150cm
- średnica 22 mm
- trójnik Y (odłączalny od rur) z dwoma portami zabezpieczanymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika
- możliwość zdjęcia rury z trójnika Y w celu podłączenia nebulizatora
- kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem
- zatyczka 22 mmF zabezpieczająca układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności
- złącze pacjenta 22M/ 15F
- złącza do podłączenia respiratora 22mmF
- elastyczne końcówki podłączenia do respiratora wykonane z PCV
- wszystkie elementy obwodu pakowane razem
- sterylne
	Szt.	1.000								
7.	- Obwód oddechowy dla dorosłych dł. 180cm rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura
 dł. 90cm  lub 120cm w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego   worek oddechowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie  
	Szt.	500								

                                                             Wartość ogółem netto .................

                                                                                      brutto ......................

Wymagania dla pakietu Nr 36 - wszystkie pozycje

1.	Obwody oddechowe powinny posiadać rury karbowane,  jednorazowe 
2.	Zakończenia rur powinny pasować do standardowych rozmiarów końcówek przyłączeniowych aparatów do znieczulania ogólnego i respiratorów
3.	Ciężar rur możliwie niewielki
4.	Worki oddechowe o pojemności minimum   1500ml miękkie i trwałe
5.	Maski twarzowe silikonowe z mankietem uszczelnianym powietrzem, szczelnie przylegające do twarzy
6.	Wielkość masek twarzowych oznakowana na masce i opakowaniu 
7.	Przestrzeń martwa zarówno masek i rur winna być możliwie mała 
8.	 Łączniki do układów powinny posiadać końcówki zunifikowane, pasujące do typowych końcówek  przyłączeniowych respiratorów, aparatów do znieczulenia, masek twarzowych itp.
9.	 Możliwość sterylizacji w autoklawie
10.	 Łączniki Y powinny pasować do końcówek rur karbowanych i łącznika rurki inkubacyjnej albo do łącznika kolankowego
11.	Obwody oddechowe o dł. rur  minimum 120cm  i worek  oddechowy  minimum 1,5L ( poz. Nr 11 dotyczy poz. w pakiecie  poz. Nr 6,7)
12.	Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 próbki do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet nr 37- ostrza chirurgiczne:

lp. 	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m 	cena netto	wart.
netto	stawka
 podatku 
VAT	cena jedn
brutto	wart.
brutto	producent
nr kat	nr certyfikatu
 +nr strony 
w ofercie	
1	11	6.000	szt								
2	12	1.o00	szt								
3	15	4.400	szt								
4	18	1.600	szt								
5	20	6.200	szt								
6	22	4.400	szt								
7	23	900	szt								
8	24	3.000	szt								
                                                                         
Wartość ogółem netto.....................
                                                                     
                                                                                                		brutto .....................

Wymagania dla pakietu nr 37:

1.	Jednorazowego użytku 
2.	Wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
3.	Powinny być ostrzami wymiennymi przystosowanymi do trzonków o standardowych wymiarach dla trzonków małych i dużych 3  i  4
4.	Numer ostrza wygrawerowany na ostrzu
5.	Kształt i wielkość ostrza oznakowane na opakowaniu ostrza
6.	Ostre 
7.	Powinny być sterylne
8.	Opakowanie trwałe
9.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego.
10.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

 W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 5sztuk skalpeli do każdej pozycji.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 40 - przedłużacze do pomp infuzyjnych 

L/p	Rozmiar	Ilość	J/m	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Przedłużacze przezroczyste 100cm	600	Szt	     							
 2	Przedłużacze przezroczyste 150 cm	10.00,00	Szt	    							
 3	Przedłużacze czarne 150 cm	1.400	Szt	    							

                                                                        Wartość ogólna netto ........................
                                                                                             
                                                                                                 brutto........................

Wymogi dla pakietu  Nr 40

1.	Powinny posiadać wszystkie końcówki  obowiązkowo  Luer / Lock
2.	Materiał hipoalergiczny i apirogenny
3.	Powinny być sterylne, termin ważności co najmniej 2 lata od chwili zakupu
4.	Opakowanie papier- folia łatwe do otwarcia
5.	Kompatybilne i szczelne połączenia do strzykawek, aparatów do przetoczeń itp.
6.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 1 próbce do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 41 - wkłady do ssaków próżniowych
L/p	Rodzaj wkładów	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Wkłady jednorazowego użytku:
1.	–pojemność2.	
   2litry
3.	-długość4.	 29cm 
5.	-średnia 13 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastykowy z podziałką milimetrową).
	Szt.	5.000,00	
							
2.	Wkłady jednorazowego użytku:
6.	-pojemność7.	 
2 litry
8.	-długość9.	 34cm 
10.	-średnia 10 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastykowy 
z podziałką milimetrową).
	Szt.	400								

                                                                  Wartość ogółem netto ....................

                                                                                                brutto ....................

Wymagania dla pakietu Nr 41 

1.	Wkłady do ssaków próżniowych muszą być  kompatybilne z pojemnikami będącymi na wyposażeniu oddziałów i karetek.  
2.	Posiadać filtr  przeciwbakteryjny, oraz zastawki zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem, 
w komplecie schodkowy i obrotowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach. 
3.	Zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania
4.	Wkłady muszą być trwałe, niewrażliwe na ściskanie i zgniecenie
5.	Powinny być sterylne
6.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
7.	 Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbki do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pakiet Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych
Lp.	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Łączniki karbowane (martwa przestrzeń)	szt.	600	
							
2.	Łączniki kątowe, obrotowe wieloraz.	szt.	250	
							
3.	Łącznik kątowy prosty do maski twarz	szt.	10	
							
4.	Łącznik karb. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym	szt.	100	
							
5. 	łącznik kątowy obrotowy wielorazowy z wejściem do bronchoskopu	szt.	150								
6.	Łączniki proste z końcówkami 15/22 ID z wejściem luer lock do podłączenia kapnografu	szt.	5								

                                                                              Wartość ogółem netto .................
                                                                                           brutto ..............
Wymagania dla pakietu Nr 42
1.	Łączniki kątowe o małej przestrzeni martwej
2.	Łączniki kąt prosty powinny pasować do masek twarzowych
3.	Łączniki karbowane powinny posiadać łatwą do określenia przestrzeń martwą
4.	Powinny być obrotowe, - dotyczy łączników karbowanych i obrotowych
5.	Powinny być wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie
6.	Posiadać standardowe zakończenia pasujące do standardowych rur i łączników
7.	Wykonane z materiału  hypoalergicznego i apirogennego
8.	Sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili zakupu
muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 1 próbce do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 43 – filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i  wilgoci
Tabela 1
L/p	Filtry oddechowe	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.
A	Filtry oddechowe, mechaniczne, bakteryjno- wirusowe z wejściem do pobierania gazów do kapnografu	szt	4.500								
1.B	Filtry oddechowe, elektrostatyczne, bakteryjno- wirusowe z wejściem do pobierania gazów do kapnografu	szt.	2.000		

                                                                    
Wymagania dla pakietu Nr 43 tabela 1, poz Nr 1.A:
1.	Powinny być bakteryjno- wirusowe
2.	Powinny być hydrofobowe (tzn nie przepuszczające płynów o ciśnieniu powyżej 50 cm H2O)
3.	O przestrzeni martwej minimalnej
4.	Skuteczność filtracji dla bakterii 99%
5.	Skuteczność filtracji dla wirusów 99,99%
6.	Powinny zabezpieczać co najmniej do 24 godzin
7.	równomiernie rozłożonymi nie sklejającymi
8.	Na obudowie filtra powinien być wyraźnie zaznaczony kierunek przepływu gazów oddechowych
9.	Powinien posiadać port do kapnografu
10.	Powinien być sterylny, lub mikrobiologicznie czysty
11.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
Wymagania dla pakietu Nr 43 tabela 1, poz Nr 1.B:
1.	Powinny być bakteryjno- wirusowe
2.	O przestrzeni martwej do 70ml

Tabela 2
L/p	Wymienniki ciepła wilgoci	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos ) dla pacjentów na oddechu własnym w kształcie litery T	szt	400		

Wymagania dla pakietu Nr 43 tabela 2:

1.	Waga minimalna
2.	Dwustronna powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci 
3.	Możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem
4.	Kształt litery T
5.	Wyposażony w port do odsysania wydzieliny
6.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbce do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wartość ogółem pakietu netto .................

                                                   brutto ..............

Pakiet Nr 44 - dreny do ssaków próżniowych

L/p	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Zestawy do odsysania z pola operacyjnego długości powyżej 200 cm z zakrzywioną końcówką jednorazowe, jałowe, podwójnie pakowane, z  bocznym otworem do regulacji siły ssania  na końcówce oraz z otworkami  wokół otworu centralnego, zapobiegające zasysaniu się tkanek do końcówki 	szt	2.000	
							
2.	Dreny do ssaków do odsysania z pola operacyjnego z końcówką prostą i z regulacją siły ssania, długości powyżej 200 cm	szt	6.000	
							
4.	Dreny do ssaków z końcówką typu lejek i drugą  schodkową z zatyczką do regulacji siły ssania,  jednorazowy, jałowy
długości powyżej 200 cm.	szt	700							
	
Wymagania dla pakietu Nr 44
1.	Końcówka zakrzywiona do odsysania z pola operacyjnego posiada otwór do regulacji siły ssania i wokół otworu centralnego posiada otworki zapobiegające zasysaniu się tkanek.
2.	Końcówka ortopedyczna posiada filtr zapobiegający zapychaniu się drenu i dodatkowy filtr w zestawie
3.	Końcówka do odsysania z pola operacyjnego prosta z otworem do regulacji siły ssania i w uchwycie i otworami wokół zapobiegającymi zasysaniu tkanek do otworu centralnego
4.	Uchwyt końcówek do odsysania z pola operacyjnego ergonomiczny
5.	Możliwość szybkiej wymiany końcówek do odsysania z pola operacyjnego w trakcie operacji
6.	Końcówka dystalna (podłączona do pojemnika ssaka) średnica musi pasować do typowych końcówek urządzeń ssących różnego rodzaju. 
7.	Długość drenów powyżej 200cm
8.	Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia- papier i wewnętrzne folia
9.	Dren posiada wzmocnienia zapobiegające zasysaniu się drenu
10.	Opakowanie łatwe do otwarcia
11.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12.	Posiadać deklaracje  CE                                                         

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbce do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wartość ogółem pakietu netto .................

                                                   brutto ..............

Pakiet Nr 44 A - katetery Fogarty´ego do embolectomii  jednokanałowe

L/p	Rodzaj łącznika	 rozmiar	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Katetery Fogarty´ego do embolectomii  jednokanałowe

	od 2F
do 5F	40     sztuk.								

Wymagania dla pakietu Nr 44 A
1.	  Długość kateterów ≥ 40 cm
2.	Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia- papier i wewnętrzne folia
3.	Opakowanie łatwe do otwarcia
4.	Tępo zakończony koniec 
5.	Końcówka z wejściem luera
6.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu
7.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie nie mniej nie mniej niż  2 próbki.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wartość ogółem pakietu netto .................

                                                   brutto .............

Pakiet Nr 45- dreny do podłączenia tlenu
Tabela 1
L/p	Rodzaj asortymentu	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos
z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej 300 cm	szt	400	
							
2.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos
z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej  200 cm	szt	1.500	

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr 1:
1.	Wykonany z miękkiego materiału
2.	O przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym zaciśnięciu
3.	Pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia
4.	Wielorazowego użytku
5.	Łatwo prostują się po wyjęciu z opakowania
6.	Łatwo wyjmują się z opakowania
7.	Z obu stron końcówki uniwersalne pasujące zarówno do każdego źródła
8.	 Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,                 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbce do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Tabela 2
L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości
powyżej 300 rozmiar dla dorosłych.	szt	4.200	
							
2.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości powyżej 200≥  lub 300 rozmiar dla dzieci	szt.	600	
							
Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr2:
1.	Muszą być wykonane z miękkiego materiału
2.	Materiał apirogenny, hypoalergiczny
3.	Różne rozstawy wąsów dostosowane do wielkości pacjenta
4.	Dren łączący ze źródłem tlenu długości 200-420 cm
5.	Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
6.	Sterylne, do użycia przez jednego pacjenta
7.	Pakowane pojedynczo
8.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu
9.	Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego
10.	Dwa otwory boczne ułatwiające wydech        
11.	  Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,                                                

                

Tabela 3
L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Maski tlenowe.	szt	2.000	
							
2.	Maski tlenowe z nebulizatorem	szt	
1.000								

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr3:
2.	Musi być wykonana z miękkiego materiału
3.	Materiał apirogenny, hypoalergiczny
4.	Powinna być przezroczysta
5.	Dren łączący ze źródłem tlenu długości powyżej  200 cm
6.	Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
7.	Pakowane pojedynczo
8.	Maska powinna posiadać blaszkę dopasowującą część nosową maski
9.	Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego, dwa otwory boczne ułatwiające wydech
10.	Posiadać deklaracje  CE                                                         

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbki do każdej pozycji .

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wartość  ogółem pakietu netto .................

                                                   brutto ..............

Pakiet nr 47 – dreny  typu Redon i butelki Redona .
Lp	Rozmiar	Ilość	J/m	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	18	800	szt								
2	16	1.200	szt								
3	14	400	szt								
4	12	2.400	szt								
5.	10	400	szt								
6.	8	800	szt								
7.
	Butelki  Redona
( sterylne) pojemność 400ml	2.400	szt								
8.
	Butelki  Redona
( sterylne) pojemność 250ml	1.200	szt								
Wymagania dla pakietu Nr 47
1.	materiał apirogenny i hypoalergiczny
2.	sterylne  dreny i butelki
3.	termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego 
4.	końcówki butelek   do Redonów muszą być  kompatybilne z drenem  
5.	brzeg otworów w drenach powinien być zaokrąglony, dzięki czemu długo zachowana jest zdolność ssania wydzieliny
6.	dreny nie powinny być zbyt miękkie tak żeby nie ulegały zassaniu
7.	na całym przebiegu drenu  znacznik widoczny w promieniach RTG ( wskazany ale nie konieczny)
8.	dreny powinny posiadać otwory boczne  o średnicy, która nie będzie powodować adhezji płytek krwi  
9.	łatwość wytworzenia próżni w butelce 
10.	butelki powinny posiadać dobrze widoczną, nie ulegającą ścieraniu podziałkę mililitrową 
11.	odporne na perforację
12.powinny posiadać zaczep lub zapinkę pozwalającą na łatwe umocowanie butelki.
13. muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,                                                 
			
Ogółem wartość pakietu nr 47:
netto..............................
brutto............................

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbce do każdej pozycji .
 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pakiet nr 48-  Dreny Kehra i Pezzera
Tabela 1
lp. 	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m 	cena netto	wart.
netto	stawka
 podatku 
VAT	cena jedn
.brutto	wart.
brutto	producent
nr kat	nr certyfikatu
 +nr strony 
w ofercie	
1	dren Pezzera nr 14	40	szt								
2	dren Pezzera  nr16	40	szt								
3	dren Pezzera nr 18	40	szt								
4	dren Pezzera  nr 20	40	szt								
5	dren Pezzera  nr  22	40	szt								
6	dren Pezzera  nr 24	40	szt								
7	dren Pezzera  nr  28	40	szt								
8	dren Pezzera   nr 30	40	szt								
9	dren Pezzera  nr  32	40	szt								
10	dren Pezzera  nr  34	40	szt								

                                                             Wartość ogółem netto ...........................
                                                                                    
                                                                                               brutto ..........................

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 1:
1.	Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane 
2.	Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3.	Opakowanie szczelne
4.	Łatwe do wyjęcia z opakowania
5.	Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego
6.	Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
8.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
Tabela2

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m 	cena netto	wart.
netto	stawka
 podatku 
VAT	cena jedn
.brutto	wart.
brutto	producent
nr kat	nr certyfikatu
 +nr strony 
w ofercie	
1	dren Kehra nr 16	20	szt								
2	dren Kehra nr 18	20	szt								
3	dren Kehra nr 20	20	szt								
4	dren Kehra nr 22	20	szt								
5	dren Kehra nr 24	20	szt								
6	dren Kehra nr 26	20	szt								
7	dren Kehra nr 28	20	szt								
                                                                 
                                                               Wartość ogółem netto.....................
                                                                     
                                                                                                brutto .....................

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 2:
1.	Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane 
2.	Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3.	Opakowanie szczelne
4.	Łatwe do wyjęcia z opakowania
5.	Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego
6.	Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7.	Termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego 
8.	Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie  nie mniej nie mniej niż  po 2 próbce do każdej pozycji .
 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Wartość  ogółem pakietu netto .................

                                                   brutto ..............
Pakiet Nr 51 – Dializatory
L/p	Rodzaj 

dializatorów	Pow.

	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie	
1.	Dializatory
( sterylne)
 	1,3m2
do
1,59m2	 6.000	     							
Pakiet Nr 51A – Dializatory 
L/p	Rodzaj 

dializatorów	Pow.

	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	
1.	Dializatory
( sterylne) 	1,6m2
do
1,79m2	11.000	     							
Pakiet Nr 51 B– Dializatory
L/p	Rodzaj 

dializatorów	Pow.
	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	
1.	Dializatory
( sterylne)	1,8m2
do
2,2m2	15.000	     							
Pakiet Nr 51 C– Dializatory
L/p	Rodzaj 

dializatorów	Pow.
 powyżej

	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	

	Dializatory
( sterylne)
	2,2m2
i większej	21.000	     							
Dotyczy pakietów 51 ,51A,51 B,51C
Dializatory  low- flux z błoną syntetyczną (polisulfon, poliethersulfon, polinepthron  poliamid  i inne po przysłaniu pisemnej propozycji    faxem  02

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż  po 3 dializatory do każdej pozycji .
 Posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 51 D– Dializatory
L/p	Rodzaj 
dializatorów	Pow.
≥
	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	
1.	Dializatory
( sterylne)

 HF
wysokoprzepływowe 

	1,8m2
i większej	12.000	     							

 Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 5 dializatorów.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pakiet Nr 51 F– Dializatory
L/p	Rodzaj 
dializatorów	Pow.
≥
	Ilość
Szt.	Cena jed netto	 Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. W ofercie	
1.	Dializatory
( sterylne)

 HF
wysokoprzepływowe 

	2,1m2
i większej	14.000	     							

Posiadać deklaracje CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 5 dializatorów.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ
Pak Nr 52 -  ZESTAW  CEWNIKÓW PERMANENTNYCH

Lp	
Nazwa asortymentu	Ilość 
zestawów	Cena 1 zestawu netto	Stawka VAT	Cena 1 zestawu brutto	Wartość netto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	ZESTAW  CEWNIKÓW PERMANENTNYCH
	400								

Zestaw musi zawierać:
1	Igłę do identyfikacji naczynia,
2	Prowadnicę J,
3	Dwa rozszerzadła –  8 fr, i 10-  12 fr.
Rozszerzadła powinny się łagodnie poszerzać.
Rozszerzadło cieńsze powinno mieć czubek o średnicy zewnętrznej nie większej niż 2 mm, a na długości 5 cm od początku nie powinno mieć srednicy zewnętrznej większej niż 4 mm.
Rozszerzadło grubsze powinno mieć czubek o średnicy zewnętrznej nie większej niż 2 mm, a na długości 5 cm od początku nie powinno mieć średnicy zewnętrznej nie większej niż 5mm.
4	Prowadnicę z rozrywalną koszulką i zastawką   chroniącą przed zatorem powietrznym
5	 2 nakrętki.
  6.    Cewnik  z:
•	mufką, „uszkami” do przyszycia do skóry, 
•	o „ nierozdwojonej” końcówce, 
•	cewniki           powinny mieć·wymiary 18-20cm, 22-24cm, 26-28cm, 30-33cmoraz  ponad 40 cm-  do zakładania  do żyły udowej.
	7. Tunelizator,
8. Cewnik powinien być wykonany z karbotanu.
9.Cewnik powinien być widoczny w promieniach RTG.
9.Cewnik powinien być sterylny. Termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od dnia dostawy 
do  Zamawiającego.
1o. Cewnik powinien być w opakowaniu gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
11. Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,
        12. Średnica cewnika, w części implantowanej, powinna mieć 14,5-15Fr 

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zestawy.

Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pak Nr 53- DWUKANAŁOWE ZESTAWY DO CZASOWEGO DOSTĘPU NACZYNIOWEGO DO HEMODIALIZ

Lp	Długość cewnika 	Ilość szt.	Cena 1 zestawu netto	Stawka VAT	Cena 1
zestawu 
 brutto	Wartość netto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	a)15-16cm,
b)17- 19 cm
c)20-23 cm	200 								

Zestaw do czasowego dostępu naczyniowego musi zawierać:
•	cewnik do hemodializy dwukanałowy,
•	igłę do nakłucia,
•	prowadnicę,
•	rozszerzadło,
•	koreczki do ujść zewnętrznych cewnika,
•	strzykawkę.

Cewnik do hemodializy musi spełniać następujące warunki :

•	łatwość implantacji,
•	 posiadać skrzydełka do łatwego pozycjonowania,

Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zestawy.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pak Nr 54- DWUKANAŁOWE ZESTAWY DO CZASOWEGO DOSTĘPU NACZYNIOWEGO DO HEMODIALIZ Z DODATKOWYM KANAŁEM DO PODAWANIA LEKU I POBIERANIA KRWII

Lp	Długość cewnika 	Ilość szt.	Cena 1 zestawu netto	Stawka VAT	Cena 1
zestawu 
 brutto	Wartość netto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	a)15-16cm,
b)17- 19 cm
c)20-23 cm	150 								

Zestaw do czasowego dostępu naczyniowego musi zawierać:
•	cewnik do hemodializy dwukanałowy z dodatkowym kanałem do podawania leków i pobierania krwi,
•	igłę do nakłucia,
•	prowadnicę,
•	rozszerzadło,
•	koreczki do ujść zewnętrznych cewnika,
•	strzykawkę,

Cewnik do hemodializy musi spełniać następujące warunki :

•	łatwość implantacji,
•	 posiadać skrzydełka do łatwego pozycjonowania,

Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie próbki  nie mniej nie mniej niż 2 zestawy.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pak Nr 55- JEDNORAZOWY WSTRZYKIWACZ DO HSG

Lp	Długość cewnika 	Ilość szt.	Cena 1 zestawu netto	Stawka VAT	Cena 1
zestawu 
 brutto	Wartość netto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Jednorazowy wystrzykiwacz do HSG – sonohisterogorafii z twardą końcówką ϕ1,67 i balonem, pojemność 2,5ml 	50 								

Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie 2 sztuk  próbek.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ

Pak Nr 56- DRENY DO HISTEROSKOPII 

Lp	Długość cewnika 	Ilość szt.	Cena 1 zestawu netto	Stawka VAT	Cena 1
zestawu 
 brutto	Wartość netto	Wart0ść brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie	
1	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny    kompatybilny 
z  pompą UP.210 ENDOMAT SELECT v1.1-08/2017 j
	300 								
 
Muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację   CE,

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca który złożył najkorzystniejszą  ofertę zostanie wezwany do dostarczenia  nieodpłatnie 2 sztuk  próbek.

 
Część próbek zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a pozostałe zostaną wykorzystane (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ