Załącznik Nr 2

PAK NR  10 -  SYSTEM   DYSTRYBUCJI    OBRAZU NA SALE OPERACYJNE-  3 SZTUKI

Wykonawca:

Nazwa i typ:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji :

System składa się z trzech stacji:

2 stacje cyfrowe – w skład 1 zestawu:

- monitor minimum  21 cali, komputer, hermetyczna obudowa,

- płyta główna z procesorem minimum i7

- dysk twardy HDD 500 GB

- gniazda LAN  10/100/1000 MBIT

- zabezpieczenie przed zalaniem

- 2 gniazda USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem

- karta graficzna- profesjonalna, zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu,

- stacja DVD+/- RW

- system operacyjny Windows 10 Pro x 64, pakiet Office np. Open Office

- dostawa, montaż i uruchomienie  oraz podłączenie do systemu RIS/PACS 
( producent  CGM LUBLIN ) Zamawiającego  przez protokół  HL7  , wdrożenie  (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy

Ogółem wartość netto ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto……………………………….

1 stacja cyfrowa z 2 monitorami  +  ledowy negatyw analogowy:

- monitor minimum  21 cali, komputer, hermetyczna obudowa,

- płyta główna Intel  z procesorem minimum i7

- dysk twardy HDD 500 GB

- gniazda LAN  10/100/1000 MBIT

- zabezpieczenie przed zalaniem

- 2 gniazda USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem

- karta graficzna- profesjonalna, zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu,

- stacja DVD+/- RW

- system operacyjny Windows 10 Pro x 64, pakiet Office np. Open Office

- dostawa, montaż i uruchomienie  oraz podłączenie do systemu RIS/PACS 
( producent  CGM LUBLIN ) Zamawiającego  przez protokół  HL7  , wdrożenie  (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy

Ogółem wartość netto ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto……………………………….

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż ( wykonanie niezbędnych prac) umożliwiających  uruchomienie SYSTEM   DYSTRYBUCJI    OBRAZU w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego miejscu, sali/salach,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

Ogółem wartość netto Pak Nr 10……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 10 ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca